26.08.2019 №70

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ШЕБЕРТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРО-, ВОДО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕБЕРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб Шебертинского муниципального образования и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, Администрация Шебертинского муниципального образования- сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-,  и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей;

- Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и социально - значимых объектов Шебертинского муниципального образования при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться Порядком.

- Настоящее постановление опубликовать в соответствии в «Вестнике Шебертинского сельского поселения».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шебертинского                                                                                                                      муниципального образования                                                                    В.А.Никулина

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации Шебертинского М.О.

№70 от 26.08.2019 г.

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Шебертинского муниципального образования

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Шебертинского муниципального образования (далее − Порядок) разработан на основании Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (СО 153-34.08.105 - 2004), утверждённого Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004.

2. Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Шебертинского муниципального образования с учётом взаимодействия органов управления территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурно-диспетчерских и других аварийных служб, энергоснабжающих организаций, потребителей энергоэнергии  при возникновении аварийных ситуаций на системах электро- и теплоснабжения и энергопотребления на территории Шебертинского муниципального образования.

3. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми организациями, расположенными или осуществляющими деятельность на территории Шебертинского муниципального образования, независимо от форм собственности.

4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

1) авария – повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой или горячей воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

2) Председатель КЧС и ПБ Шебертинского МО – председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шебертинского муниципального образования Шебертинского муниципального образования;

3) ДДС − дежурно-диспетчерские и другие аварийные службы энерго-, теплоснабжающих организаций;

4) ведущий инженер ЕДДС Нижнеудинского района – ведущий инженер Единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»;

5) потребители энергоресурсов − организации независимо от форм собственности  и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных потребителей тепло-, электро-, водо-, газо- или других энергетических ресурсов, в том числе организации, осуществляющие управление многоквартирными домами по договору управления;

6) энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) − организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или в хозяйственном ведении источники или сети тепло-, электро-, водо-, газоснабжения или других источников энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий;

7) энергопотребляющие системы − внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды, газа и других ресурсов;

8) энергоснабжающие системы − системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения);

9) энергоресурсы − теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в системах водопровода, электричество в электросетях, газ во внутридомовых газопроводах и др.

5. Энергоснабжающие организации обязаны:

1) иметь круглосуточно работающие ДДС или заключить договоры с соответствующими организациями;

2) иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

4) производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

6) для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать ОМВД России Нижнеудинскому району;

7) оповещать Председателя КЧС и ПБ Шебертинского МО об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения.

6. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем ведущего инженера ЕДДС Нижнеудинского района, Председателя КЧС и ПБ Шебертинского МО, соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций Шебертинского муниципального образования.

7.  Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.

8. ДДС энергоснабжающих организаций, а также Председателя КЧС и ПБ Шебертинского МО обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.

10. Общую координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций осуществляет Председатель КЧС и ПБ Шебертинского МО, при значительных авариях  с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию действий осуществляет ведущий инженер ЕДДС Нижнеудинского района.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДДС ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

12. При поступлении Председателю КЧС и ПБ Шебертинского МО сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей Председатель КЧС и ПБ Шебертинского МО передает информацию по имеющимся у него каналам связи диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации.

13. При поступлении в ДДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и Председателю КЧС и ПБ Шебертинского МО;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

14. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо энергоснабжающей организации принимает следующие решения:

1) какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении и на какое время;

2) какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

3) какие переключения в сетях будут выполнены;

4) как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

5) какие абоненты и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

15. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место руководителя организации − диспетчер ДДС энергоснабжающей организации, на сетях которого произошла авария;

2) после прибытия − руководитель энергоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

16. О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии, Председателя КЧС и ПБ Шебертинского МО, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует ОМВД России по Нижнеудинскому району.

17. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер (дежурный инженер) энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

18. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

1) уведомить Председателя КЧС и ПБ Шебертинского МО об ответственном лице за ликвидацию аварии;

2) вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

3) обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

4) информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ДДС энергоснабжающих организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска;

5) в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ Председателя КЧС и ПБ Шебертинского МО.

19. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

20. Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ на инженерно-технических сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организаций-владельцев или балансодержателей сельских инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится при уведомлении Администрации Шебертинского муниципального образования

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

21. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с первым заместителем Главы Администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, дежурному диспетчеру (дежурному инженеру) энергоснабжающей организации разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом вышестоящему оперативному персоналу энергоснабжающей организации, Председателя КЧС и ПБ Шебертинского МО.

23. Председатель КЧС и ПБ Шебертинского МО на основании докладов диспетчерских служб действует в соответствии с нормативными актами Шебертинского муниципального образования, региональным и федеральным законодательством.

24. При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций ведущий инженер Председатель КЧС и ПБ Шебертинского МО передает заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники, привлекаемой для ликвидации аварии.

25. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением Главы Администрации Шебертинского муниципального образования создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов энергопоставляющих организаций .

Решением КЧС и ПБ Шебертинского муниципального образования к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие организации. Распоряжением Администрации Шебертинского муниципального образования определяется перечень организаций, привлекаемых по решению КЧС и ПБ Шебертинского муниципального образования к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с КЧС и ПБ Шебертинского муниципального образования и первым заместителем Главы Администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

26. Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

| Вид информации | Время информирования | Источник информации | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций | Председатель КЧС и ПБ Шебертинского МО; ЕДДС Нижнеудинского района |
| Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | Председатель КЧС и ПБ Шебертинского МО; ЕДДС Нижнеудинского района |
| Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток | Незамедлительно при получении информации | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | ЕДДС Нижнеудинского района; Председатель КЧС и ПБ Шебертинского МО, первый Заместитель Главы Администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район», Глава Администрации Шебертинского муниципального образования |
| Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения ЗАТО Северск, штормовые предупреждения, сигналы гражданской обороны | Незамедлительно при получении информации | КЧС и ПБ Шебертинского муниципального образования, ДДС энергоснабжающих организаций, потребители, ЕДДС Нижнеудинского района | Население Шебертинского муниципального образования через оповещение посредством вещания электросирен и всех доступных каналов телефонной связи |

27. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Приложение № 1

к Порядку ликвидации аварийных ситуаций

в системах электро- и теплоснабжения на территории

Шебертинского муниципального образования

СХЕМА

взаимодействия организаций Шебертинского муниципального образования при возникновении аварийных ситуаций

на системах энергоснабжения и энергопотребления на территории Шебертинского муниципального образования

# Text boxes

2

ЕДДС района

Тел. 8(39557)7-09-59

Председатель КЧС и ПБ Шебертинского МО

Никулина Вера Алексеевна

Тел.: 8 39557 21130

Сот.: 89500750750

- Специалист 1 категории Бугай Екатерина Александровна

Сот.: 89086645242

- Ведущий специалист Нарцызова Юлия Александровна

Сот.: 89086592356

ОГБУЗ Шебертинская участковая больница

Тел.: 8 39557 21133

МКОУ Шебертинского основная общеобразовательная школа 89557 21128

Аварийно-диспетчерская служба ООО Теплосервис

89501039797